## 表紙
数量調書
| 工事名 | （仮称）やまみ病児保育所 増築工事
| 工事場所 | 会津若松市山見町地内
| 構造 | 木造（平屋建て）
| 備考 | 数量調書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 数量調書と自社で積算した数量及び項目の相違がある場合、図面を優先し数量は参考とする。

## 内訳書 （合計）
工事費内訳
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
直接工事費
建築工事 | 1 | 式
機械設備工事 | 1 | 式
電気設備工事 | 1 | 式
計
共通費
共通仮設費 | 1 | 式
現場管理費 | 1 | 式
一般管理費等 | 1 | 式
計
工事価格 | 1 | 式
千円単位切捨て
消費税相当額 | 1 | 式
工事費 | 1 | 式

## 共通費 (合計）
共通仮設費
名称 | 工期 | 直接工事費 | 算定率 | 調整率 | 共通仮設費率 | 補正 | 補正 | 共通費 | 共通費積上 | 共通仮設費
直接工事費
計
現場管理費
名称 | 工期 | 直接工事費 | 算定率 | 調整率 | 共通仮設費率 | 補正 | 補正 | 共通費 | 共通費積上 | 共通仮設費
直接工事費
計
一般管理費等
名称 | 工期 | 直接工事費 | 算定率 | 調整率 | 共通仮設費率 | 補正 | 補正 | 共通費 | 共通費積上 | 共通仮設費
直接工事費
計

## 内訳書 （建築）
工事費内訳
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
直接工事費
建築工事 | 1 | 式
計
工事種別内訳
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
建築工事 | 1 | 式
計
建築工事 種目別内訳
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
増築工事 | 1 | 式
既存改修工事 | 1 | 式 |  |  | 本体工事に含む
計
建築工事 科目別内訳 増築工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
仮設工事 | 1 | 式
土工事 | 1 | 式
鉄筋工事 | 1 | 式
コンクリート工事 | 1 | 式
型枠工事 | 1 | 式
防水工事 | 1 | 式
タイル工事 | 1 | 式
大工工事 | 1 | 式
屋根工事 | 1 | 式
金属・金物工事 | 1 | 式
左官工事 | 1 | 式
鋼製建具工事 | 1 | 式
木造建具工事 | 1 | 式
塗装工事 | 1 | 式
内装工事 | 1 | 式
外装工事 | 1 | 式
その他工事 | 1 | 式 |  |  | 外構・床暖房等
計 |  |  |  | 0
建築工事 中科目別内訳 増築工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
既存改修工事 | 1 | 式 |  |  | 本体工事に含む
計
建築工事 中科目別内訳 増築工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
仮設工事 | 1 | 式
仮設工事 計
土工事 | 1 | 式
土工事 計
鉄筋工事 | 1 | 式
鉄筋工事 計
コンクリート工事 | 1 | 式
コンクリート工事 計
型枠工事 | 1 | 式
型枠工事 計
防水工事 | 1 | 式
防水工事 計
タイル工事 | 1 | 式
タイル工事 計
建築工事 中科目別内訳 増築工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
大工工事
大工工事 計
屋根工事 | 1 | 式
屋根工事 計
金属・金物工事 | 1 | 式
金属・金物工事 計
左官工事 | 1 | 式
左官工事 計
鋼製建具工事 | 1 | 式
鋼製建具工事 計
木造建具工事 | 1 | 式
木造建具工事 計
塗装工事 | 1 | 式
塗装工事 計
建築工事 中科目別内訳 増築工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
内装工事
内装工事 計
外装工事 | 1 | 式
外装工事 計
その他工事 | 1 | 式
その他工事 計
建築工事 細目別内訳 増築工事 仮設工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
水盛り・遣り方 | 158 | ㎡
墨出し・現寸型板 | 158 | ㎡
外部足場 先行手摺枠組 | 244 | ㎡
同上幅木 | 61 | ｍ
同上手摺 | 61 | ｍ
外部ﾒｯｼｭｼｰﾄ張 | 244 | ㎡
内部足場 組足場 | 98.28 | ㎡
内部足場 脚立 | 65.52 | ㎡
同上足場板 | 65.52 | ㎡
ｽﾀﾝｼｮﾝ | 4 | ヶ所
親綱 | 36 | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 土工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
根掘り | 158 | ㎥
建設発生土運搬 | 94.8 | ㎥
残土処理 | 94.8 | ㎥
埋戻し | 47.4 | ㎥
砕石地業 | 23.7 | ㎥
断熱材 | 158 | ㎡
水替費 | 158 | ㎡
重機運搬費 | 1 | 往復
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 鉄筋工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
異形鉄筋 D13 | 2.35 | ｔ
異形鉄筋 D10 | 1.85 | ｔ
同上組立・加工費 | 4.2 | ｔ
スクラップ | 0.03 | ｔ
運搬費 | 4.2 | ｔ
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 コンクリート工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
捨コン | 4.9 | ㎥
コンクリート | 51.93 | ㎥
打設費 捨コン ポンプ共 | 4.9 | ㎥
打設費 土間・基礎・地中梁 ポンプ共 | 31.87 | ㎥
打設費 基礎立上り ポンプ共 | 14.56 | ㎥
打設費 テラス・増コン ポンプ共 | 5.5 | ㎥
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 型枠工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
捨コン枠 | 61 | ｍ
普通型枠 | 133.59 | ㎡
打放型枠 | 38.04 | ㎡
運搬費 | 171.63 | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 型枠工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
MS-2シーリング サッシ廻り | 186.8 | ｍ
MS-3シーリング つけ土台、水切り地上軸部 | 162.35 | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 タイル工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
磁器タイル | 3.3 | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 大工工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
構造材 | 17.06 | ㎥
羽柄材 | 23.7 | ㎥
床合板 | 78 | 枚
野地板 | 270 | 枚
壁下地材 | 335.6 | ㎡
壁ボード材 | 335.6 | ㎡
屋根下地材 | 218.7 | ㎡
構造金物 | 124.3 | ㎡
プレカット費 | 124.3 | ㎡
防腐剤塗布 | 124.3 | ㎡
鋼製束 | 57 | 本
基礎パッキン | 148 | 枚
クレーン車 | 3 | 日
雑材料費 | 124.3 | ㎡
施工費 | 124.3 | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 屋根工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ガルバリウム鋼鈑 | 218.7 | ㎡
同上アスファルトルーフィング | 218.7 | ㎡
断熱材 | 218.7 | ㎡
破風鉄板葺き | 73.71 | ｍ
雪止 | 30 | ｍ
消耗品雑材料費 | 218.7 | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 金属・金物工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
排水金物 | 21 | 箇所
天井点検口 | 11 | 箇所
雑材料費 | 124.3 | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 左官工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
土間コンクリート | 124.3 | ㎡
モルタル金ゴテ仕上げ（立上り共） | 37.27 | ㎡
雑材料費 | 161.57 | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 鋼製建具工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
AW-1 1620×2000 | 3 | ヶ所
AW-2 570×570 | 1 | ヶ所
AW-3 570×900 | 9 | ヶ所
AW-4 1620×500 | 2 | ヶ所
AW-4 1620×700 | 1 | ヶ所
AW-5 1620×700 | 3 | ヶ所
AW-5 710×700 | 2 | ヶ所
AD-1 | 1 | ヶ所
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 木造建具工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
WD-1 | 1 | ヶ所
WD-2 | 1 | ヶ所
WD-3 800×2200 | 6 | ヶ所
WD-3 700×2200 | 5 | ヶ所
WD-3 650×2200 | 2 | ヶ所
WD-4 | 1 | ヶ所
WD-5 | 2 | ヶ所
WD-6 | 3 | ヶ所
WD-7 1170×2200 | 1 | ヶ所
WD-7 1625×2200 | 1 | ヶ所
WD-8 | 1 | ヶ所
WD-9 | 1 | ヶ所
WD-10 | 1 | ヶ所
WD-11 | 1 | ヶ所
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 塗装工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
キシラデコール塗装 外壁 | 4.59 | ㎡
防塵塗装 コンクリート面 外部 | 47.92 | ㎡
オイル塗装 内部床 | 77.75 | ㎡
消耗品雑材料費 | 130.26 | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 内装工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ヒノキ小幅板風羽目板 | 53.83 | ㎡
化粧石膏ボード | 26.56 | ㎡
無垢フローリング | 77.75 | ㎡
長尺塩ビシート | 28.36 | ㎡
タイルカーペット | 3.32 | ㎡
巾木 スプルス | 45 | ｍ
巾木 長尺 | 9.08 | ｍ
ビニルクロス | 459.9 | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 外装工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
窯業系平形スレート | 168.35 | ㎡
木張り | 4.59 | ㎡
デッキテラス | 7.5 | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 増築工事 その他工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ユーティリティーカート | 1 | 台
シンク付検収台 | 1 | 台
検食用冷凍ストッカー | 1 | 台
ワイヤーシェルフ | 1 | 台
シンク付作業台 | 1 | 台
キューブアイスメーカー | 1 | 台
ＩＨクッキングヒーター | 2 | 台
業務用炊飯ジャー | 1 | 台
炊飯器台キャスター台付 | 1 | 台
作業台 | 1 | 台
スチームコンベクションオーブン | 1 | 台
電子レンジ | 1 | 台
架台 | 1 | 台
水切付二層シンク | 1 | 台
マイコンスープジャー | 1 | 台
移動台 | 1 | 台
配膳カート | 1 | 台
冷凍冷蔵庫 | 1 | 台
消毒用保管庫 | 1 | 台
包丁まな板殺菌機 | 1 | 台
建築工事 細目別内訳 増築工事 その他工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
床暖房工事 | 1 | ユニット
外構工事 | 512.5 | ㎡
計

## 内訳書（機器）
工事費内訳
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
直接工事費
機械設備工事 | 1 | 式
計
工事種別内訳
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
機械設備工事 | 1 | 式
計
機械設備工事 種目別内訳
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
増築工事 | 1 | 式
既存改修工事 | 1 | 式
計
機械設備工事 科目別内訳 増築工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
衛生器具設備 | 1 | 式
給水設備 | 1 | 式
排水設備 | 1 | 式
給湯設備 | 1 | 式
消火設備 | 1 | 式
ガス設備 | 1 | 式
空気調和設備 | 1 | 式
換気設備 | 1 | 式
計
機械設備工事 科目別内訳 既存改修工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
換気設備 | 1 | 式
計
機械設備工事 中科目別内訳 増築工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
衛生器具設備 | 1 | 式
衛生器具設備 計
給水設備 屋内給水 | 1 | 式
給水設備 屋外給水 | 1 | 式
給水設備 計
排水設備 屋内排水 | 1 | 式
排水設備 屋外排水 | 1 | 式
排水設備 計 | 0
0
給湯設備 | 1 | 式
給湯設備 計 | 0
0
消火設備 | 1 | 式
消火設備 計
ガス設備 | 1 | 式
ガス設備 計
機械設備工事 中科目別内訳 増築工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
空気調和設備 | 1 | 式
空気調和設備 計
換気設備 | 1 | 式
換気設備 計
機械設備工事 中科目別内訳 既存改修工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
換気設備 | 1 | 式
換気設備 計
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 衛生器具設備
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
車いす対応洋風大便器設置 ロータンク、蓋無、温水洗浄便座、リモコン | 1 | 組
棚付二連紙巻器設置 ステンレス製、2連、ワンタッチ式 | 1 | 組
手摺り （L型）設置 L型、700×700×120D、樹脂被覆タイプ | 1 | 組
ベビーシート設置 縦型 | 1 | 組
ベビーチェア設置 平壁設置型 | 1 | 組
洗面器設置 カウンター一体型 | 1 | 組
EHW-1 電気温水器設置 自動水栓一体型、3L、壁付、適温出湯、止水栓 | 6 | 組
洋風大便器設置 ロータンク、温水洗浄便座、リモコン | 3 | 組
紙巻器設置 ワンタッチ式、一連、樹脂製 | 3 | 組
手洗器設置 コンパクト型 | 1 | 組
洗面器設置 カウンター一体型 | 1 | 組
キッチン流し台設置 1200L | 1 | 組
キッチン混合水栓設置 シングルレバー、寒冷地 | 1 | 組
洗面器設置 壁付、小型（500W×400D）、排水金具 | 6 | 組
化粧鏡設置 450×600程度、標準タイプ | 10 | 組
幼児用大便器設置 3～5才児用、タンク式、暖房便座 | 2 | 組
幼児用紙巻器設置 大便器用 | 2 | 組
幼児用シャワーパン設置 大便器用 | 1 | 組
汚物流し設置 FV式、床置き | 1 | 組
洗濯機パン設置 640サイズ、トラップ、緊急止水弁付水栓 | 1 | 組
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 衛生器具設備
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ペーパータオルホルダー設置 壁掛、ステンレス製 | 9 | 組
手洗器設置 コンパクト型 | 1 | 組
キッチン混合水栓設置 レバー式、2ハンドル | 4 | 組
散水栓設置 伸縮式、SUS製ボックス | 2 | 組
自動水栓設置 | 3 | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 給水設備 屋内給水
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB) ねじ接合,屋内一般, 25A,改修割増無し | 4 | ｍ
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB) ねじ接合,屋内一般, 20A,改修割増無し | 113 | ｍ
仕切弁 (管端防食ｺｱ) 5K(ねじ･給水用),20A,改修割増無し | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形, 20A,改修割増無し | 2 | 個
凍結防止ヒーター線設置 1.5ｍ | 2 | 組
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ, 25A,改修割増無し | 4 | ｍ
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ, 20A,改修割増無し | 78 | ｍ
給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ,天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ, 20A,改修割増無し | 33 | ｍ
給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ,屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, 20A,改修割増無し | 2 | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 給水設備 屋外給水
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合,地中配管, 40A,改修割増無し | 60 | ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合,地中配管, 25A,改修割増無し | 4 | ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合,地中配管, 20A,改修割増無し | 38 | ｍ
不凍水抜栓設置 25φ×600H | 1 | 組
水抜栓 一般形,20A,0.6m,改修割増無し | 3 | 個
弁桝 機 械,VC-2( 850H) | 4 | 組
配管分岐 (樹脂管類) ･手間のみ 配管分岐, 40A,保温無,改修割増無し | 1 | か所
根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3,排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 35.7 | ｍ3
埋戻し 機 械,ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3,排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 17.85 | ｍ3
砂利地業 切込み砕石 | 17.85 | ｍ3
建設発生土処理 人 力,構内敷ならし | 17.85 | ｍ3
地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 11 | 個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ 150幅 | 102 | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 排水設備 屋内排水
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 屋内一般, 40A,改修割増無し | 22 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 屋内一般, 50A,改修割増無し | 11 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 屋内一般, 65A,改修割増無し | 3 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 屋内一般, 75A,改修割増無し | 16 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 屋内一般,100A,改修割増無し | 40 | ｍ
床上掃除口 取付(COA) 100A,改修割増無し | 4 | 個
通気弁 50A,改修割増無し | 3 | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 排水設備 屋外排水
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
GT-1 グリーストラップ設置 FRP製、パイプ式、50L、3槽式、MH（人荷重） | 1 | 組
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 地中配管,100A,改修割増無し | 26 | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径150φ,最大排水管径100φ,90L､45L,塩ﾋﾞふた付,～500 | 2 | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径150φ,最大排水管径100φ,90Y､45Y､45YS,塩ﾋﾞふた付,501～800 | 2 | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径150φ,最大排水管径100φ,WLS,塩ﾋﾞふた付,801～1200 | 1 | 組
根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3,排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 9.75 | ｍ3
埋戻し 機 械,ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3,排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.55 | ｍ3
砂利地業 切込み砕石 | 5.2 | ｍ3
建設発生土処理 人 力,構内敷ならし | 5.2 | ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 給湯設備
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
GHW-1 ｶﾞｽ給湯器（調理室）設置 LPG、24号、屋外壁掛型、給湯専用、配管カバー、リモコン、リモコンコード、付属品 | 1 | 組
GHW-2 ｶﾞｽ給湯器（職員休憩室）設置 LPG、24号、屋外壁掛型、給湯専用、配管カバー、リモコン、リモコンコード、付属品 | 1 | 組
給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食) ねじ接合,屋内一般, 20A,改修割増無し | 10 | ｍ
給湯ヘッダー 4口 | 1 | 組
給湯ヘッダー 6口 | 1 | 組
保温付架橋ポチエチレン管 13φ | 60 | ｍ
仕切弁 (管端防食ｺｱ) 5K(ねじ･給湯用),20A,改修割増無し | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形, 20A,改修割増無し | 2 | 個
凍結防止ヒーター線設置 1.5ｍ | 2 | 組
給湯管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ, 20A,改修割増無し | 8 | ｍ
給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ,屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, 20A,改修割増無し | 2 | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 消火設備
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
消火器設置 ABC粉末、4型、露出BOX共 | 1 | 組
消火器設置 ABC粉末、4型、埋込BOX共 | 1 | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 ガス設備
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ガス用外面被覆鋼管 20A | 30 | ｍ
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白) ねじ接合,屋外架空・暗渠, 20A,改修割増無し | 2 | ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ, 20A,改修割増無し | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形, 20A,改修割増無し | 2 | 個
配管用 炭素鋼鋼管(白管)塗装 露 出, 20A,改修割増無し | 2 | ｍ
根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3,排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.5 | ｍ3
埋戻し 機 械,ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3,排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.25 | ｍ3
砂利地業 切込み砕石 | 5.25 | ｍ3
建設発生土処理 人 力,構内敷ならし | 5.25 | ｍ3
地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 6 | 個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ 150幅 | 30 | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 空気調和設備
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ルームエアコン設置 壁掛型、C：2.5KW H：2.8KW、防雪ﾌｰﾄﾞ、ﾘﾓｺﾝ、RAC-1 | 1 | 組
ルームエアコン設置 寒冷地仕様、壁掛型、C：2.5KW H：2.8KW、防雪ﾌｰﾄﾞ、ﾘﾓｺﾝ、RAC-2 | 1 | 組
ルームエアコン設置 壁掛型、C：2.2KW H：2.5KW、防雪ﾌｰﾄﾞ、ﾘﾓｺﾝ、RAC-3 | 1 | 組
ルームエアコン設置 壁掛型、C：2.2KW H：2.5KW、防雪ﾌｰﾄﾞ、ﾘﾓｺﾝ、RAC-4 | 1 | 組
ルームエアコン設置 壁掛型、C：2.5KW H：2.8KW、防雪ﾌｰﾄﾞ、ﾘﾓｺﾝ、RAC-5 | 1 | 組
ルームエアコン設置 壁掛型、C：2.5KW H：2.8KW、防雪ﾌｰﾄﾞ、ﾘﾓｺﾝ、RAC-6 | 1 | 組
ルームエアコン設置 寒冷地仕様、壁掛型、C：2.2KW H：2.5KW、防雪ﾌｰﾄﾞ、ﾘﾓｺﾝ、RAC-7 | 1 | 組
ルームエアコン設置 寒冷地仕様、壁掛型、C：2.2KW H：2.5KW、防雪ﾌｰﾄﾞ、ﾘﾓｺﾝ、RAC-8 | 1 | 組
ルームエアコン設置 寒冷地仕様、壁掛型、C：2.2KW H：2.5KW、防雪ﾌｰﾄﾞ、ﾘﾓｺﾝ、RAC-9 | 1 | 組
ドレンポンプ設置 | 5 | 組
室外機架台設置 1段用、溶融亜鉛メッキ製、500H | 1 | 組
室外機架台設置 2段用、溶融亜鉛メッキ製、500H | 4 | 組
冷媒用 断熱材被覆銅管 9.52外径( 3/8B),ｶﾞｽ管,厚20mm以上,改修割増無し | 90 | ｍ
冷媒用 断熱材被覆銅管 6.35外径( 1/4B),液管,厚8mm,改修割増無し | 90 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 屋内一般, 20A,改修割増無し | 30 | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 屋内一般, 30A,改修割増無し | 12 | ｍ
排水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ,天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ, 20A,改修割増無し | 16 | ｍ
排水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ,天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ, 32A,改修割増無し | 10 | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2-, 3C,管内,改修割増無し | 90 | ｍ
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製) 100 × 70,改修割増無し | 34 | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 空気調和設備
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
防火区画貫通処理 金属管用,(75),改修割増無し | 3 | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 換気設備
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
天井換気扇設置 100φ×150m3/h(強) 20m3/h(弱)×30Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、吊金具、V-1 | 1 | 組
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ設置 100φ×50m3/h(強) 20m3/h(弱)×10Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、V-2 | 1 | 組
天井換気扇設置 100φ×150m3/h×30Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、吊金具、V-3 | 1 | 組
有圧換気扇設置 35cm×1300m3/h×40Pa、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（指定色塗装）、電気ｼｬｯﾀｰ、取付枠（不燃）、速調付、油受付、V-4 | 1 | 組
天井換気扇設置 100φ×100m3/h×30Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、吊金具、V-5 | 1 | 組
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ設置 100φ×50m3/h(強) 20m3/h(弱)×10Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、V-6 | 1 | 組
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ設置 100φ×50m3/h(強) 20m3/h(弱)×10Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、V-7 | 1 | 組
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ設置 150φ×80m3/h(強) 20m3/h(弱)×80Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、V-11 | 1 | 組
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ設置 150φ×80m3/h(強) 20m3/h(弱)×80Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、V-12 | 1 | 組
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ設置 150φ×80m3/h×10Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、V-13 | 1 | 組
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ設置 150φ×50m3/h(強) 20m3/h(弱)×10Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、V-14 | 1 | 組
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ設置 150φ×50m3/h(強) 20m3/h(弱)×10Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、V-15 | 1 | 組
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ設置 150φ×50m3/h(強) 20m3/h(弱)×10Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、V-16 | 1 | 組
天井換気扇設置（給気専用） 100φ×30m3/h×10Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、吊金具、電気式ｼｬｯﾀｰ、ﾌｨﾙﾀｰ、OA-1 | 3 | 組
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ設置 100φ×80m3/h(強) 20m3/h(弱)×80Pa、深形ﾌｰﾄﾞ（指定色塗装）、吊金具、吹出ｸﾞﾘﾙ×1（壁付）、OA-2 | 1 | 組
給気口設置 壁付、100φ、OA-3 | 4 | 組
機械設備工事 細目別内訳 増築工事 換気設備
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) ｲﾝｻｰﾄ有,100㎜,改修割増無し | 59 | ｍ
吹出口設置 VHS 500×500 | 1 | 組
ﾎﾞｯｸｽ ｲﾝｻｰﾄ無,0.6mm(451～750mm),改修割増無し | 1.9 | ㎡
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 100φ,改修割増無し | 1 | 個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 100φ,改修割増無し | 2 | 個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ,屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内,ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ,100㎜,保温厚25,改修割増無し | 47 | ｍ
消音内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ,消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ,ｶﾞﾗｽｸﾛｽ,保温厚25,改修割増無し | 1.9 | ㎡
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ (ｱﾝｸﾞﾙ工法 低圧ﾀﾞｸﾄ) 1.0mm(2201mm～),SUS･A,改修割増無し | 4.55 | ㎡
一重ﾌｰﾄﾞ 据付 改修割増無し | 4.55 | ㎡
ｸﾞﾘｽ除去装置 (ﾌｰﾄﾞ用V型)据付 0.3㎡以上,改修割増無し | 2 | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 既存改修工事 換気設備
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
配管分岐 (鋼管類) ･手間のみ 配管分岐,150A,保温有,改修割増無し | 2 | か所
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去 150㎜,再使用しない | 4 | ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取外し 再使用する | 2 | 個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) ｲﾝｻｰﾄ有,150㎜,改修割増有り | 6 | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ,屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内,ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ,150㎜,保温厚25,改修割増有り | 6 | ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 取付費 150mm,改修割増有り | 2 | 個
計

## 内訳書 (電気)
工事費内訳
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
直接工事費
電気設備工事 | 1 | 式
計
工事種別内訳
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
電気設備工事 | 1 | 式
計
電気設備工事 種目別内訳
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
幹線動力設備工事 | 1 | 式
電灯設備工事 | 1 | 式
ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | 1 | 式
床暖房電源工事 | 1 | 式
照明器具設備工事 | 1 | 式
誘導灯非常照明設備工事 | 1 | 式
電話配管設備工事 | 1 | 式
インターホン設備工事 | 1 | 式
テレビ共聴設備工事 | 1 | 式
ﾄｲﾚ呼出し設備工事 | 1 | 式
情報設備工事 | 1 | 式
自動火災報知設備工事 | 1 | 式
太陽光発電設備工事 | 1 | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 幹線動力設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
波付硬質合成樹脂管 | 19 | ｍ
波付硬質合成樹脂管 | 19 | ｍ
ｸﾗﾝﾌﾟ | 1 | ケ
ｸﾗﾝﾌﾟ | 1 | ケ
SUS製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 防水 | 1 | ケ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 10 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 19 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 19 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 3 | ｍ
600V架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 19 | ｍ
600V架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 13 | ｍ
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型PE絶縁耐燃性PEｹｰﾌﾞﾙ | 20 | ｍ
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型PE絶縁耐燃性PEｹｰﾌﾞﾙ | 19 | ｍ
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型PE絶縁耐燃性PEｹｰﾌﾞﾙ | 3 | ｍ
分電盤 | 1 | 面
分電盤 | 1 | 面
手元開閉器盤 | 1 | 面
開閉器 | 1 | ケ
埋設標識ｼｰﾄ | 18 | ｍ
根切り | 6 | ｍ3
電気設備工事 細目別内訳 幹線動力設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
埋戻し | 6 | ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 電灯設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｹｰﾌﾞﾙ配線用 | 34 | ケ
600VPE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 | 179 | ｍ
600VPE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 | 33 | ｍ
600VPE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 | 8 | ｍ
人感ｾﾝｻｰ | 1 | 個
埋込ｽｲｯﾁ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 12 | 組
埋込ｽｲｯﾁ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 組
埋込ｽｲｯﾁ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 組
埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 11 | 組
計
電気設備工事 細目別内訳 ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｹｰﾌﾞﾙ配線用 | 56 | ケ
600VPE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 | 109 | ｍ
600VPE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 | 333 | ｍ
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 6 | ケ
埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 6 | 組
埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 8 | 組
埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 組
埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 10 | 組
埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 14 | 組
埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 9 | 組
埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 組
計
電気設備工事 細目別内訳 床暖房電源工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
600VPE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 | 31 | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 照明器具設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
器具記号A | 1 | 台
器具記号B | 1 | 台
器具記号C | 2 | 台
器具記号D | 1 | 台
器具記号E | 3 | 台
器具記号F | 5 | 台
器具記号G | 5 | 台
器具記号H | 3 | 台
器具記号I | 2 | 台
器具記号J | 1 | 台
器具記号K | 1 | 台
器具記号L | 3 | 台
計
電気設備工事 細目別内訳 誘導灯非常照明設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
600VPE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 | 31 | ｍ
600VPE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 | 13 | ｍ
器具記号A | 2 | 台
器具記号B | 1 | 台
器具記号C | 2 | 台
器具記号D | 1 | 台
計
電気設備工事 細目別内訳 電話配管設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｹｰﾌﾞﾙ配線用 | 1 | ヶ
電話用ｹｰﾌﾞﾙ | 17 | ｍ
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 1 | ヶ
計
電気設備工事 細目別内訳 インターホン設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｹｰﾌﾞﾙ配線用 | 3 | ヶ
警報用PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 7 | ｍ
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 1 | 組
計
電気設備工事 細目別内訳 テレビ共聴設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｹｰﾌﾞﾙ配線用 | 1 | 組
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 13 | ｍ
ﾃﾚﾋﾞ用6分配器 | 1 | 組
直列ﾕﾆｯﾄ | 1 | 組
計
電気設備工事 細目別内訳 ﾄｲﾚ呼出し設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1 | ケ
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｹｰﾌﾞﾙ配線用 | 3 | ケ
警報用PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 15 | ｍ
警報用PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 1 | ｍ
1窓用表示器 | 1 | 本
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | 1 | 個
呼出しﾎﾞﾀﾝ | 1 | 個
廊下灯 | 1 | 個
復旧ﾎﾞﾀﾝ | 1 | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 情報設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｹｰﾌﾞﾙ配線用 | 1 | ケ
LANｹｰﾌﾞﾙ | 16 | ｍ
LANｺﾝｾﾝﾄ | 1 | 個
ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 枚
計
電気設備工事 細目別内訳 自動火災報知設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
耐熱電線 | 26 | ｍ
警報用PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 66 | ｍ
警報用PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 7 | ｍ
煙感知器 光電式 | 3 | 台
熱感知器 差動式 | 14 | 台
熱感知器 定温式 | 10 | 台
総合盤 発信機 | 1 | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 太陽光発電設備工事
名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
太陽光発電設備 | 1 | セット
計